Ausschreibungstext

Sohlenreinigungsanlage für 2-4 Personen

Umschreibung:

Sohlenreinigungsanlage für 2 Personen sorgt für eine rasche und einwandfreie Sohlenreinigung, für Stiefel, Arbeitsschuhe und Clogs geeignet, verhindert die Bildung von Schlangen vor dem Sohlenreiniger, ganze Gruppen von Mitarbeiter können schnell, effizient und gründlich ihre Sohlen reinigen, aus Edelstahl 1.4301

Ausstattung je Arbeitsplatz

Mit automatischer Desinfektionsmitteldosierung, Start durch Sensorbetätigung, leichte Abmontage der einzelnen Bürsten für einfache Reinigung und Wartung der Maschine

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl rostfrei 1.4301
Abmessung (Ausführung: für 2 Reinigungsplätze)
1400 x 400 x 1170 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Wasserzulauf: 1/2"
Wasserablauf: PVC, ø 50 mm
Kontaktaster: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: 400 V / 50 HZ
Leistung: 2 x 0.25 kW 
Schutzart: IP 55
Gewicht: 59 kg netto
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: 	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 	Sohlenreinigungsanlage für 2 Personen

Artikel-Nr.: 	SRMH-00061V1

Ausschreibungstext

Sohlenreinigungsanlage für 2-4 Personen

Umschreibung:

Sohlenreinigungsanlage für 4 Personen sorgt für eine rasche und einwandfreie Sohlenreinigung, für Stiefel, Arbeitsschuhe und Clogs geeignet, verhindert die Bildung von Schlangen vor dem Sohlenreiniger, ganze Gruppen von Mitarbeiter können schnell, effizient und gründlich ihre Sohlen reinigen, aus Edelstahl 1.4301

Ausstattung je Arbeitsplatz

Mit automatischer Desinfektionsmitteldosierung, Start durch Sensorbetätigung, leichte Abmontage der einzelnen Bürsten für einfache Reinigung und Wartung der Maschine

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl rostfrei 1.4301
Abmessung (Ausführung: für 4 Reinigungsplätze)
2160 x 400 x 1170 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Wasserzulauf: 1/2"
Wasserablauf: PVC, ø 50 mm
Kontaktaster: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: 400 V / 50 HZ
Leistung: 2 x 0.25 kW 
Schutzart: IP 55
Gewicht: 59 kg netto
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: 	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Switzerland

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 	Sohlenreinigungsanlage für 4 Personen

Artikel-Nr.: 	SRMH-00061V2